## Лист1
NTC MF52
t C	kR	R	t K
-30	181,7	181700	243,15
-25	133,3	133300	248,15
-20	98,88	98880	253,15
-15	74,1	74100	258,15
-10	56,06	56060	263,15
-5	42,8	42800	268,15
0	98,96	98960	273,15
5	25,58	25580	278,15
10	20	20000	283,15
15	15,76	15760	288,15
20	12,51	12510	293,15
25	10	10000	298,15
30	8,048	8048	303,15
35	6,518	6518	308,15
40	5,312	5312	313,15
45	4,354	4354	318,15
50	3,588	3588	323,15
55	2,974	2974	328,15
60	2,476	2476	333,15
65	2,072	2072	338,15
70	1,743	1743	343,15
75	1,473	1473	348,15
80	1,25	1250	353,15
85	1,065	1065	358,15
90	0,911	911	363,15
95	0,7824	782,4	368,15
100	0,6744	674,4	373,15
105	0,5836	583,6	378,15
110	0,5066	506,6	383,15

Обрахунок					https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
L1	10,9341778247
L2	9,210340372
L3	7,4633630455

Y1	0,003800114
Y2	0,0033540164
Y3	0,0029141775

h2	0,0002587817
h3	0,0002552532

C	7,31594178607314E-008
B	0,0002364612
A	0,0011189678
Обратні обрахунки					дивитися на час, він обраховується
t	kR	R	ln(R)
-30	181,7	181700	12,1101122544
-25	133,3	133300	11,8003575062
-20	98,88	98880	11,5016622727
-15	74,1	74100	11,2131708113
-10	56,06	56060	10,9341778247
-5	42,8	42800	10,6642933816
-20	98,96	98960	11,5024710071
5	25,58	25580	10,1495660751
10	20	20000	9,9034875525
15	15,76	15760	9,6652303634
20	12,51	12510	9,4342836035
25	10	10000	9,210340372
30	8,048	8048	8,9931788923
35	6,518	6518	8,7823228594
40	5,312	5312	8,5777236912
45	4,354	4354	8,3788502418
50	3,588	3588	8,1853502232
55	2,974	2974	7,997663127
60	2,476	2476	7,8143996338
65	2,072	2072	7,6362696034
70	1,743	1743	7,4633630455
75	1,473	1473	7,2950564165
80	1,25	1250	7,1308988303
85	1,065	1065	6,9707300781
90	0,911	911	6,8145428973
95	0,7824	782,4	6,6623661187
100	0,6744	674,4	6,5138234067
105	0,5836	583,6	6,3692158166
110	0,5066	506,6	6,2277217376
					Схема включення терморезистора
Табличний метод обрахунку температури
ADC					+
t	kR2	Vin	ADC	ADC Vref
20	10	2,5	512	5
30	6,518	1,9729991524	404			R1
40	4,354	1,516650411	311	Vcc
50	2,974	1,1461384307	235	5
60	2,072	0,858184228	176
70	1,473	0,6419419507	131	R1					Vin
80	1,065	0,4812471758	99	10000
					R2

					-